|  | Legislação de gás 2007 05 18 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Devido à importância da legislação no sector do gás e dada a sua constante mutação, a Portgás acompanha permanentemente esta área. Assumimos o compromisso de partilhar esta actualização com os visitantes do nosso site que tenham interesse nestes assuntos. Decreto-Lei 263/89 de 17 de Agosto – este diploma aprova e regula a actividade das empresas instaladoras e montadoras bem como define os grupos profissionais associados à industria de gases combustíveis. Decreto-Lei 232/90 de 16 de Julho – este diploma visa estabelecer as normas a que deve obedecer a constituição do sistema de infra-estruturas, composto pelo terminal de recepção, armazenagem e tratamento, pelos gasodutos de transporte, pelas redes de distribuição, pelas estações de compressão e pelos postos de redução de pressão. Portaria 376/94 de 14 de Junho – aprova o regulamento técnico relativo à instalação, exploração e ensaio dos postos de redução de pressão a instalar nos gasodutos de transporte e nas redes de distribuição de gases combustíveis. Portaria 386/94 de 16 de Junho, alterada pela Portaria 690/2001 de 10 de Julho – aprova o regulamento técnico relativo ao projecto, construção, exploração e manutenção de redes de distribuição de gases combustíveis. Esta portaria sofreu alterações introduzidas pela Portaria 690/2001 de 10 de Junho. Decreto-Lei 124/97 de 23 de Maio – este diploma tem por finalidade criar as condições necessárias à aprovação da regulamentação relativa à armazenagem de garrafas de gás, bem como das instalações de aparelhos a gás com potências elevadas. Decreto-Lei 125/97 de 23 de Maio – este diploma revê o Decreto-Lei 512/80 de 28 de Outubro, estendendo a aplicação das disposições regulamentares previstas no Decreto-Lei 232/90, de 16 de Julho, às redes e ramais de distribuição e às instalações de gases combustíveis da 3.ª família não abrangidos por aquele diploma e definindo os requisitos aplicáveis ao projecto, execução e exploração das instalações de gás. Portaria 361/98 de 26 de Junho, alterada pela Portaria 690/2001 de 10 de Julho – aprova o regulamento técnico relativo ao projecto, construção, exploração e manutenção das instalações de gás combustível canalizado em edifícios. Esta portaria sofreu alterações introduzidas pela Portaria 690/2001 de 10 de Junho. Decreto-Lei 521/99 de 10 de Dezembro – este diploma estabelece as normas relativas ao projecto, execução, abastecimento e manutenção das instalações de gás. Decreto-Lei 267/2002 de 26 de Novembro – este diploma procede à reformulação dos procedimentos existentes aos licenciamentos e fiscalização de instalações de armazenamento e de instalações de abastecimento de combustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo, normalmente designados por postos de abastecimento de combustíveis. Portaria 362/2000 de 20 de Junho, alterada pela Portaria 690/2001 de 10 de Julho – aprova os procedimentos aplicáveis às inspecções das instalações e das redes e ramais de gás, bem como proceder à aprovação do estatuto das entidades inspectoras das redes e ramais de distribuição e instalações de gás. Esta portaria sofreu alterações introduzidas pela Portaria 690/2001 de 10 de Junho. Portaria 451/2001 de 5 de Maio de 2001 – aprova o regulamento relativo à construção, exploração e manutenção dos parques de garrafas de gases de petróleo liquefeitos (GPL). Portaria 460/2001 de 8 de Maio – aprova o regulamento de segurança das instalações da armazenagem de gases de petróleo liquefeitos (GPL) com capacidade até 200 m3 por recipiente. Portaria 690/2001 de 10 de Julho (rectificações) – aprova a revisão de alguns regulamentos, nomeadamente, as Portarias 386/94 de 16 de Junho, Portaria 361/98 de 26 de Junho e Portaria 362/2000 de 20 de Junho. Portaria 765/2002 de 1 de Julho – aprova o regulamento de segurança relativo ao projecto, construção, exploração e manutenção de oleodutos de transporte de hidrocarbonetos líquidos e liquefeitos. Portaria nº 1188/2003 de 10.10.2003 - Regula os pedidos de licenciamento de combustíveis (Postos de GPL). |  |